## Specifikace
Specifikační tabulka bateriových ultrazvukových průtokoměrů FLOMIC FL50xx.x |  |  | Kód OČ | Doporučená hodnota | Chybové hlášení / poznámka
Postupně odshora vyplňte všechna bílá pole ve sloupci D (předdefinované hodnoty zobrazíte klepnutím na: |  |  | ) | Tabulka slouží jako příloha k poptávce nebo k objednávce a pro výrobu.
Pol. | TYPOVÉ ZAŘAZENÍ
5 | Provedení měřicího čidla
6 | Vybavení a provedení průtokoměru
- | TECHNICKÉ PARAMETRY | - | .1-
8 | Dimenze čidla / tlak
9 | Příruby čidla
10 | Krytí čidla se sondami
11 | Obousměrné měření průtoku
12 | Měření tlaku
13 | Proudový výstup
14 | Krytí skříňky vyhodnocovací elektroniky
15 | Sada pro práci s archivem |  |  |  |  | Výše uvedené parametry definující konstrukci výrobku.
- | KALIBRACE | - | -
17 | Požadavek kalibrace
- | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | - | -
19 | Počet kusů průtokoměru
20 | Jazyková verze manuálu
21 | Balení
22 | Způsob předání
23 | Záruka
- | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | - | -
25 | Evidenční číslo manuálu průtokoměru
26 | IDO výrobku (zadává ELIS)
| Objednací číslo |  |  | Při případném kopírování vlevo uvedeného Objednacího čísla
| Úplné objednací číslo se vygeneruje až po zadání všech parametrů. |  |  | použijte funkci "Vložit hodnoty"!
FL50.1----
| Zde upřesněte všechny parametry, které jsou označené jako NESTANDARDNÍ (kód OČ = "x") |  |  | Jedná se o tyto parametry (čís. položky - název):
Dne
Firma
Číslo poptávky/objednávky zákazníka
Číslo položky v poptávce/objednávce
Vystavil - jméno a příjmení
Referent ELIS
Es90151F
Note on C8: Jednotky: Dimenze čidla (DN) uvedena v [mm] / tlak v [bar]
Note on H8: Pokud se zde zobrazí "#NENÍ_K_DISPOZICI", honotu ve sloupci "D" smažte!
Note on D17: Při kalibraci vždy obdržíte Kalibrační list (protokol).
Note on C33: Abyste mohli do tohoto pole zapisovat, poklepejte v něm myší (2x klepněte - zobrazí se kurzor ...). (Nový řádek = Alt+Enter)

## Data (hidden)
Provedení měřicího čidla | Kód | Prac.kód | Sloupec pro zápis návrhu úprav
Odlitek (EN 14154) - jednopaprskový | 2 | 2
Odlitek (EN 14154) - dvoupaprskový | 4 | 4
Odlitek kratší (ISO 4064) - jednopaprskový | 2 | 8
Odlitek kratší (ISO 4064) - dvoupaprskový | 4 | 9 |  | Tlakoměr | Typy čidel
Svařenec - jednopaprskový | 3 | 3 |  | NE | UC6.0 |  | UC3.0 / 3.2 |  | UC6.2 |  | UC5.0 / 5.2 |  | UC6.4 |  | UC6.6
Svařenec - dvoupaprskový | 5 | 5 |  | ANO | UC6.1 |  | UC3.1 / 3.3 |  | UC6.3 |  | UC5.1 / 5.3 |  | UC6.5 |  | UC6.7
Vybavení a provedení průtokoměru |  |  |  |  | Dimenze čidla / tlak a objednací číslo v závislosti na provedení čidla
Kompaktní (COMFORT) | 4 |  |  | Prac. | Odlitek EN |  | Svařenec |  | Odlitek EN |  | Svařenec |  | Odlitek kratší |  | Odlitek kratší
Oddělené (COMFORT) | 5 |  |  | kód | 1 paprsek | Kód | 1 paprsek | Kód | 2 paprsky | Kód | 2 paprsky | Kód | 1 paprsek | Kód | 2 paprsky | Kód
Dimenze čidla / tlak / počet paprsků |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 8 |  | 9
[5 empty] | 32/16 | 01 | 32/40 | 21 | 65/16 | 11 | 40/40 | 41 | 50/16 | 81 | 50/16 | 91
Nejprve zadejte Provedení čidla (v řádce 5)! |  |  |  |  | 40/16 | 02 | 40/40 | 22 | 80/16 | 12 | 50/40 | 42 | 65/16 | 82 | 65/16 | 92
[5 empty] | 50/16 | 03 | 50/40 | 23 | 100/16 | 13 | 65/40 | 43 | 80/16 | 83 | 80/16 | 93
[5 empty] | 65/16 | 04 | 65/40 | 24 | 125/16 | 14 | 80/40 | 44 | 100/16 | 84 | 100/16 | 94
[5 empty] | 80/16 | 05 | 80/40 | 25 | 150/16 | 15 | 100/40 | 45 | 125/16 | 85 | 125/16 | 95
[5 empty] | 100/16 | 06 | 100/40 | 26 | 200/16 | 16 | 125/40 | 46 | 150/16 | 86 | 150/16 | 96
[5 empty] | 125/16 | 07 | 125/40 | 27 |  |  | 150/40 | 47 | 200/16 | 87 | 200/16 | 97
[5 empty] | 150/16 | 08 | 150/40 | 28 |  |  | 200/40 | 48
[5 empty] | 200/16 | 09 | 200/40 | 29 |  |  | 250/40 | 49
[7 empty] | 250/40 | 31 |  |  | 300/40 | 51
[7 empty] | 300/40 | 32 |  |  | 100/16 | 52
[7 empty] | 100/16 | 33 |  |  | 125/16 | 53
[7 empty] | 125/16 | 34 |  |  | 150/16 | 54
[7 empty] | 150/16 | 35 |  |  | 200/16 | 55
[7 empty] | 200/16 | 36 |  |  | 250/16 | 56
[7 empty] | 250/16 | 37 |  |  | 300/16 | 57
[7 empty] | 300/16 | 38
Příruby čidla
ČSN EN 1092-1 | 1
ASME (ANSI) B16.5 | 2
AS 4087 | 3
JIS B2210 | 4
Nestandardní | x
Krytí čidla se sondami
IP 67 | 1
IP 68 | 2
Obousměrné měření průtoku
Ne | 0
Ano - 2x impulzní výstup | 1
Ano - proudový + binární výstup | 2
Měření tlaku
Ne | 0
Ano (0–16 BAR rel, pouze u kompaktního provedení) | 1
Proudový výstup
Ne | 0
Ano - PRŮTOK | 1
Ano - TLAK | 2
Krytí skříňky vyhodnocovací elektroniky
IP 67 | 1
IP 68 | 2
Sada pro práci s archivem
Ne | 0
SVAO 1 (ArchTermC + optická sonda) | 1
SVAK 1 (ArchTermC + kabel RS 232) | 2
SVAK 2 (ArchTermC + propojovací skříňka + kabel RS 232) | 3
Kalibrace / Metrologický požadavek
Bez kalibrace | 0
Standardní kalibrace ve 3 bodech | 3
Nadstandardní kalibrace v 5 bodech | 5
Nadstandardní kalibrace v 7 bodech | 7
Nestandardní | x
Metrologické ověření - bez protokolu o ověření (?) | Zatím není do nabídky zahrnuto
Metrologické ověření - s protokolem o ověření | Zatím není do nabídky zahrnuto
Počet kusů
Není nabízen z tohoto listu
Jazyková verze nanuálu
Česká | 1
Anglická | 2
Balení
Nebaleno | 0
Standardní | 1
Nestandardní | x
Způsob předání
Osobní odběr | 1
Spediční službou na náklady dodavatele | 2
Spediční službou na náklady odběratele | 3
Nestandardní | x
Záruka
6 měsíců | 1
12 měsíců | 2
18 měsíců | 3
24 měsíců (standardně) | 4
36 měsíců | 5
Nestandardní | x
Evidenční číslo manuálu průtokoměru
Es90407K/f | 1
Es90733K | 2
Note on C1: Pracovní kód pro nabídku rozsahu DN
Note on J18: Prázdná pole musí mít zadanou mezeru!
Note on K18: Prázdné pole vyplnit dle vzoru ("")
Note on N19: Prázdná pole musí mít zadanou mezeru!
Note on O19: Prázdné pole vyplnit dle vzoru ("")
Note on P19: Prázdná pole musí mít zadanou mezeru!
Note on Q19: Prázdné pole vyplnit dle vzoru ("")
Note on F21: Prázdná pole musí mít zadanou mezeru!
Note on G21: Prázdné pole vyplnit dle vzoru ("")
Note on L28: Prázdná pole musí mít zadanou mezeru!
Note on M28: Prázdné pole vyplnit dle vzoru ("")
Note on A41: Nelze použít s Proudovým výstupem pro TLAK - viz dále.
Note on A87: Nenabízí se, dosazuje se automaticky.

## Tech (hidden)
Objednací číslo |  |  |  | Počet nezadaných hodnot: | 17 | Nestandardní parametry - souhrn:
|  |  |  | HW část: | 9
Pozice | Kód | Název | Hodnota
0 | FL50 |  |  |  |  | Nestandardní parametry
5 |  | Provedení měřicího čidla | 0
6 |  | Vybavení a provedení průtokoměru | 0
- | .1- | TECHNICKÉ PARAMETRY | -
8 |  | Dimenze čidla / tlak | 0
9 |  | Příruby čidla | 0
10 |  | Krytí čidla se sondami | 0
11 |  | Obousměrné měření průtoku | 0
12 |  | Měření tlaku | 0
13 |  | Proudový výstup | 0
14 |  | Krytí skříňky vyhodnocovací elektroniky | 0
15 |  | Sada pro práci s archivem | 0
- | - | KALIBRACE | -
17 |  | Požadavek kalibrace | 0
- | - | DALŠÍ OBCHODNÍ POŽADAVKY | -
19 |  | Počet kusů průtokoměru | 0
20 |  | Jazyková verze manuálu | 0
21 |  | Balení | 0
22 |  | Způsob předání | 0
23 |  | Záruka | 0
- | - | SOUVISÍCÍ PŘEDPISY | -
25 |  | Evidenční číslo manuálu průtokoměru